## 1.调研项目内容
附件1
调研项目内容
调研项目编号：DFYLSB20250502
包组 | 设备名称 | 配置主要要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 包组最高 限价（万元）
1 | 超声膀胱容积测量仪 | 1.利用超声波技术对膀胱内尿液容积进行测量。 2.无线手持式，自旋转式扫描膀胱切面≥10个，自动取样计算膀胱容量值。 3.可自动判别男性、女性、儿童膀胱壁组织特性，而无需选择男性、女性、儿童等模式。 4.显示屏幕：彩色液晶触摸屏。 5.扫描时间：≤6秒。 6.扫描角度：≥100度。 7.扫描深度：≥15cm。 | 1 | 台套 |  | 6.8
2 | 电动取皮刀 | 1.适用于皮肤移植时取皮。 2.工作转速可调。 3.取皮厚度：范围不小于0.2mm～0.7mm，步进约0.05mm左右。 4.取皮宽度：≥5种。 5.可高温、高压消毒。 6.配套消毒盒。 | 1 | 台套 |  | 9
3 | 麻醉视频喉镜（软镜） | 1.用于床旁可视化气道检查、吸痰、肺泡灌洗、取异物及经鼻气管插管等，具有高分辨率显示屏，主机内置多媒体系统。 2.视角≥85°。 3.器械孔道内径≥2mm，长度≥550mm。 4.前端部分可任意塑性，可浸泡消毒。 | 1 | 台套 |  | 9.8
4 | 干式荧光免疫分析仪 | 1.用于开展中性粒细胞载脂蛋白检测。 2.分析方法：荧光免疫层析法（或优于该检测方法）。 3.测试速度≥60T/h。 4.具有样本自动稀释功能。 | 1 | 台套 | 配套试剂（需按要求进行报价并提交耗材相关资料）： 中性粒细胞载脂蛋白测定试剂盒 | 4.5
★ 所投产品质保期≥3年。