## 1.调研项目内容
附件1
调研项目内容
调研项目编号：DFYLSB20250702
包组 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 | 包组最高 限价（万元） | 备注
1 | 半导体激光 | 1 | 台 | 1.用于软组织手术、牙周种植治疗、牙髓治疗等； 2.具备不同工作模式：至少包含连续模式，脉冲模式。 3.具备不同规格的光纤工作尖，可根据临床需要进行弯折调整。 4.具备触摸屏。 5.提供可插电和不插电两种供电模式。 6.输出功率、脉冲模式及操作时间可调。 | 9.1 | 配套耗材（需按要求进行报价并提交耗材相关资料）： 光纤工作尖（各种规格，可消毒重复使用）
| 印膜材搅拌器 | 1 | 台 | 用于藻酸盐印膜材料的搅拌。
2 | 腔镜消毒盒 | 5 | 个 | 1.用于存放输尿管镜、电切镜、小儿腹腔镜进行灭菌消毒。 2.消毒盒内卡位条，牢固固定，能确保腔镜的消毒、运输、使用过程的保护。 3.可用于各种灭菌方法。 4.配置规格：规格1.≥60*12*8cm（1个）；规格2.≥45*9*5cm（1个）；规格3.≥40*9*5cm（3个）。 | 6.25
| 腔镜器械消毒盒 | 20 | 个 | 1.用于存放各种腔镜手术器械进行灭菌消毒。 2.可用于各种灭菌方法。 3.规格接近但不小于48*25*6cm。
3 | 双极电切内窥镜及附件 | 1 | 台套 | 1.可匹配本院手术室现有奥林巴斯MODEL UES-40和ESG-400 ，用于前列腺电切及妇科微创手术。 2.电切镜视向角≥30°，长度≥300mm。 3.电切镜视场中心分辨力≥3.0C/°。 4.有效景深范围不小于5-50mm。 5.外鞘直径≤26Fr，內鞘直径≥23Fr。 6.防水≥IPX7. 7.至少配置电切镜、內鞘、外鞘、操作器等各1台/件。 8.配置多种光缆接头，可与STORZ、奥林巴斯、WOLF、ACMI等常见品牌光缆链接。 | 3