## 调研内容
附件1.
项目内容
序号 | 医用耗材名称 | 产品要求及用途 | 医保分类 | 规格/型号 | 备注 | 挂网次数
1 | 一次性使用视频喉镜片 | 配套科室麻醉可视喉镜（深圳宏济VL3D）使用，用于指引医护人员进行困难气道气管插管供麻醉或急救。 | 14-基础卫生材料 25-气管插管及附件 09-其他气管插管及附件 | 各种常用规格 |  | 第二次
2 | 一次性使用血液净化滤器 | 配套CRRT（持续血液净化治疗）机用于持续性血液滤过，主要用于脓毒症患者。 | 10-血液净化材料 05-连续性血液滤过材料 01-连续性血液滤过器及套装 | M | 配套重庆山外山SWS-5000血液净化设备使用。 | 第二次
3 | 一次性使用负压引流管路 | 1.用于临床手术伤面或腹腔引流，收集残液。 2.带穿刺器及不带穿刺器两种类型。 3.引流管螺旋腔槽型等设计，管壁不易凹陷，管道不易被堵塞，有利于通畅引流。 | 14-基础卫生材料 17-导管、冲洗吸引装置 15-负压引流器/附件 | 常用规格 |  | 第二次
4 | 一次性使用无菌导尿包 | 1.用于临床患者导尿用。 2.三腔带球囊。 3.管体含显影线，可在X射线下显示管体位置。 | 14-基础卫生材料 17-导管、冲洗吸引装置 04-导尿管/套装 | 三腔带球囊，20Fr |  | 第二次
5 | 一次性使用无菌产后止血球囊 | 1.用于阴道产或剖宫产术后出血保守治疗患者，临时控制或减少产后子宫出血。 2.带球囊导管，自带刻度。 3.双腔管，硅胶材质。 | 14-基础卫生材料 17-导管、冲洗吸引装置 08-球囊导管 | 24Fr |  | 第二次
6 | 半自动活检针 | 1.用于超声下组织活检。 2.半自动可调节活检针穿刺长度。 | 01-非血管介入治疗类材料 06-非血管介入通用材料 02-非血管介入通用活检针 | 18G |  | 第二次
7 | 引流导管及附件 | 用于超声引导下穿刺置管引流、积液 / 脓肿抽吸、囊肿硬化治疗等操作。 | 01-非血管介入治疗类材料 06-非血管介入通用材料 03-非血管介入引流管 | 25cm/8F、 25cm/10F | 可配套 使用 | 第二次
8 | 体外吸引连接管 | 连接“引流导管”用于超声引导下穿刺置管引流、积液 / 脓肿抽吸、囊肿硬化治疗等操作。 | 14-基础卫生材料 17-导管、冲洗吸引装置 11-冲洗、吸引管 | 常用规格
9 | 导丝护套套装 | 用于超声下经皮穿刺插管技术的穿刺置管。 |  | 1.不锈钢导丝0.035”60CM，扩张器10F15CM； 2.不锈钢导丝0.035”60CM，扩张器8F10CM。
★ 1.所投产品必须为广东省医保新招采子系统挂网品种。
2.所投产品为国家、省组织集中带量采购项目的必须为集采中选品种。
3.第一次调研公告已投档的产品如资料不需调整可不再投档。